# 2026年-2027年安防设施设备维保询比文件

项目编号：内26044

项目名称：2026年-2027年安防设施设备维保

采购单位：重庆中国三峡博物馆

重庆中国三峡博物馆制

# 2026年5月

# 第一篇  邀请书

我单位现就2026年-2027年安防设施设备维保项目进行询比采购，凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆中国三峡博物馆官网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

1.本项目编号：内26044。

2.联系办法：

采购联系人：李先生，电话：（023）63679109 ，13452915399；

项目联系人：李先生，电话：（023）63679035 ，13068315819

（联系时间周一至周五上午9点半至11点半，下午14点至16点30分）。

第二篇  投标须知

一、询比费用

参与投标的供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标单位资质

参与投标的供应商是指向采购单位提供货物.工程或者服务的法人.其他组织或者自然人，简称供应商或投标单位。

合格的投标单位应符合下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律.行政法规规定的其他条件；

7.特定资格条件，同时具备：

（1）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（2）安全技术防范行业设计施工维护能力证书（二级）及以上资质。

三、现场踏勘

自行踏勘,  项目联系人（主馆）：

李先生，联系电话：02363679035  13068315819

李先生，联系电话：02363679035  18580863061

（联系时间周一至周五，上午9点半至11点半，下午14点至16点30分）, 如投标单位参与投标，采购单位视为已清楚本项目现场情况。

四、询比采购文件

1.询比文件由邀请书.投标须知.采购项目技术要求.商务要求.合同关键条款和供应商编制响应文件要求六部分组成。

2.采购单位所作的一切有效的公告.书面通知.修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

3.采购文件的解释

投标单位如对询比文件有疑问，必须以书面形式在递交投标文件截止时间一个工作日前向采购单位要求澄清，采购单位可视具体情况做出处理或答复，处理或者答复发布在重庆中国三峡博物馆官网上。如投标单位未提出疑问或者未按前述要求提出，视为完全理解并同意本采购文件，即投标单位已详细阅读全部文件资料，完全理解本询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、响应文件要求

（一）响应文件由以下部分组成，包括：

1.资格文件

(1)营业执照或者法人证书复印件

(2)特定资格复印件

(3) 法定代表人身份证明书（格式，法定代表人参与投标）或者法定代表人授权委托书（格式，被授权人参与投标）

（4）诚信声明书

2.技术文件

（1）技术部分

3.经济文件

（1）报价函

（2）明细报价表

4.其他文件（不作为必要要件）

(1)踏勘证明

（2）投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件

- 以上响应文件由投标单位以PDF格式上传。

六、响应文件的真实性

投标单位提供的投标材料要求真实可靠，采购单位可对投标材料真实性进行核查，如有虚假，采购单位取消中标单位中标资格或者与中标单位解除合同。中标单位赔偿由此造成采购单位的损失。

七、投标报价

1.最高限价：

本项目最高限价（采购预算）：人民币400000元。

2.报价要求

投标报价应为投标单位在采购单位所在地完成本项目全部内容的完整报价，包括人工费、材料费、交通运输费、税金等所有费用，因投标单位自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购单位不再补偿，中标价为包干价，投标单位测算后确定投标报价。大小写应当一致，如不一致，以大写为准；若明细报价表中分项报价与总价不一致，以有利于采购单位为准。

八、评审办法

1.评审依据

采购单位将以上传的响应文件作为评判依据。

2.无效响应

有下列情况之一者，为无效响应，为废标（请仔细阅读）：

(1)响应文件缺少前述“五”中“（一）”所列要件或者响应文件要件达不到本询比文件要求的。

（2）营业执照等复印件未加盖投标单位公章或骑缝章的。

(3)响应文件未按照本询比文件第六篇响应文件格式中所规定签字.盖章的。

(4)营业执照经营范围（或法人证书服务范围）或者特定资格条件与本询比文件要求不符合或不在有效期内的。

(5)响应文件的投标时间与本询比文件发出时间和投标截止时间冲突的。

(6)投标报价超过最高限价或者未按本询比文件要求报价的。

(7)响应文件如有更改，在更改处未加盖公章的。

(8)响应文件未按本询比文件“第六篇 供应商编制响应文件要求”编制的。

(9)响应文件内容不完全满足本询比文件的要求的。

3.中标原则

综合评分法：满分100分，采购单位对已入围（有效响应）评审的投标单位的响应文件和报价进行评分，授权评标委员会直接确定综合得分最高的投标单位为中标人；未入围的投标单位不参与评审。评审得分保留小数点后两位，如果得分相同，按小数点后第三位高的原则选取。

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(40%) | 40分 | 有效投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分(30%) | 30分 | 投标单位根据采购单位现场实际情况编制安防维保、维修方案30分，评标委员会横向比较评分：按针对性、合理性、应急措施（安全、技术、备件等）、重点难点分析、人员构成等，分为强得21-30分，一般得11-20分，差得1-10分。未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 20分 | （1）人员配备16分：提供针对本项目的专业人员名单。具有智能建筑弱电高级工程师证书的，每提供一个得2分，本项最多得8分；具有信息安全保障人员认证证书的，每提供一个得2分，本项最多得6分；具有注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每提供一个得2分，本项最多得2分。以上人员不重复得分，需提供证书复印件（证书须在有效期内）及近一个月本单位的社保证明加盖投标单位鲜章，未提供得0分。 （2）类似业绩4分：自2021年1月1日至本询比文件发布之日止（以签订合同时间为准）投标单位具有1个维护类业绩得2分，最多得4分。需提供合同复印件加盖投标单位鲜章。 |  |
| 4 | 踏勘证明(10%) | 10分 | 投标单位响应文件提供采购单位（主馆）签字的踏勘证明得10分，无踏勘证明0分。 踏勘证明加盖投标单位鲜章 |  |

4.出现以下情况之一的，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法.违规行为的；

（2）投标单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

九、采购异常低价处理

（一）采购评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审专家基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审专家启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审专家依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明.证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人.采购代理机构应当为评审专家在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格.类似产品市场价格水平.行业人工费用标准.国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

十、成交通知

1.采购单位将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3.签订合同时，采购单位根据需要有权提出对技术条件发生变化的货物.服务或者工程作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

十一、履约保证金要求

中标单位需向采购单位缴纳中标金额的10%作为履约保证金。保证金到账后，双方签订正式合同。

合同履行完毕，当中标单位圆满完成合同规定的所有义务和责任后，履约保证金在30天内予以如数退还。如果因不可抗力等因素导致合同解除，履约保证金在30天内如数退还。

十二、签订合同

1.中标单位按《中标通知书》指定时间.地点与采购单位签订采购合同。

2.本询比文件.中标单位的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

十三、采购执行

1.投标单位中标后，应按照本询比文件要求在中标通知书发出之日起30日内和采购单位签订合同，保质保量完成采购任务；

2.本询比文件中未提到的采购内容或者采购内容局部调整，双方本着公平公正的原则友好协商解决；

3.投标单位中标后因自身原因不能按时保质保量完成采购任务，采购单位有权要求中标单位赔偿全部损失。

、

第三篇  采购项目内容及技术要求

重庆中国三峡博物馆位于渝中区人民路236号，具有文物研究.展示的职能。现采购2026年-2027年安防设施设备维保。

一、投标单位要求

1.营业执照经营范围或者法人证书服务范围具有完成本项目的内容，中标后不得整体分包.或者转包。

2.本项目不接受联合体投标。

二、维保范围

重庆中国三峡博物馆（主馆）红线范围内所有的安防设施设备。包括但不限于以下清单：

| 重庆中国三峡博物馆安防设计系统 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| 一、 | 智能视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 200万像素红外半球 | 海康威视 | DS-2CD5126XYZUV-ABCDEF | 230 |
| 2 | 200万像素（PTZ）红外半球 | 海康威视 | DS-2DE22XYZIW-ABC/VWS | 87 |
| 3 | 200万像素红外筒机 | 海康威视 | DS-2CD5A26XYZUV-ABCDEF | 151 |
| 4 | 200万像素场馆球机 | 海康威视 | DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS | 36 |
| 5 | 电梯监控 | 海康威视 | DS-2CS54A1P-IRS | 7 |
| 6 | 200万像素热度图分析半球 | 海康威视 | iDS-2CD6124ABCD-XYZ/H | 16 |
| 7 | 200万像素人脸侦查摄像机 | 海康威视 | iDS-2CD602XYZUV-ABCD/F | 101 |
| 8 | 200万像素布控球机 | 海康威视 | DS-MH6171 | 10 |
| 9 | 多sensor全景摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DP08ABCDEZ-UVW/XYL | 4 |
| 10 | 200万像素枪球联动主从追踪摄像机 | 海康威视 | DS-2SC4ABCDE-XYZL(VWS) | 4 |
| 11 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T27WD-L | 48 |
| 12 | 电梯用数字摄像机 | 海康威视 | DS-2CS54A1P-IRS | 7 |
| 二、 | 网络设备 |  | 摄像头 | 701 |
| 13 | 展馆核心交换机 | H3C | S7506E-X | 2 |
| 14 | 展馆汇聚交换机 | H3C | S5560-30F-EI | 5 |
| 15 | 展馆监控接入交换机1 | H3C | S5110-10P | 41 |
| 16 | 展馆监控接入交换机2 | H3C | S5110-28P | 47 |
| 17 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 210 |
| 18 | 办公核心交换机 | H3C | S7506E | 1 |
| 19 | 办公接入交换机 | H3C | S5110-28P | 7 |
| 20 | 防火墙 | H3C | F1060 | 1 |
| 21 | 无线控制器 | H3C | WX3520H | 2 |
| 22 | 电源模块 | H3C | LSPM2150A | 4 |
| 23 | 无线AP | H3C | WA5320 | 108 |
| 24 | 网络管理系统 | H3C | iMC-SW7MGIMP | 1 |
| 25 | POE交换机 | H3C | S5130-28s-pwr-EI | 8 |
| 三、 | 报警系统 |  |  |  |
| 26 | 256防区入侵报警控制主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BNG | 12 |
| 27 | 总线八防区扩展模块 | 海康威视 | DS-19M08-ZS | 180 |
| 28 | 总线双防区扩展模块 | 海康威视 | DS-19M02-ZS | 10 |
| 29 | 壁挂三光束探测器 | 海康威视 | DS-1T21DN-B | 447 |
| 30 | 玻璃破碎探测器 | 海康威视 |  | 235 |
| 31 | 被动红外幕帘式探测器 | 海康威视 | DS-1T33CN-B | 40 |
| 32 | 振动报警探测器 | 海康威视 | DS-1T070R | 56 |
| 33 | 紧急求助按钮探测器 | 海康威视 | DS-1T710N | 80 |
| 34 | 磁开关报警探测器 | 海康威视 | DS-1T610N | 169 |
| 35 | 驻波探测器 | 海康威视 | VU-2 | 120 |
| 36 | 室外紧急求救系统 | 海康威视 | DS-PEX | 2 |
| 37 | 报警管理终端 | 海康威视 | vms-7600-CAS | 1 |
| 38 | 声闪一体机 | 海康威视 | HC-103 | 17 |
| 39 | 报警模块电源箱 | 海康威视 | 400*250mm | 200 |
| 40 | 报警模块电源 | 海康威视 | 12V/30W | 200 |
| 四、 | 门禁系统 |  |  |  |
| 41 | 四门控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 60 |
| 42 | 单门控制器 | 海康威视 | DS-K2601 | 15 |
| 43 | 指纹+CPU读卡器 | 海康威视 | DS-K182ACF-5B | 179 |
| 44 | 250-300KG双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250DC | 78 |
| 45 | 250-300KG级单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 14 |
| 46 | 出门按钮 | 海康威视 | K-86 | 138 |
| 47 | CPU发卡机 | 海康威视 | DS-K1F100-D8 | 1 |
| 48 | 指纹发卡器 | 海康威视 | DS-K1F800-F | 1 |
| 49 | 指静脉录入仪 | 日立 | PCT-KCUA011 | 1 |
| 50 | CPU磁卡 | 海康威视 | 国密CPU磁卡 | 400 |
| 51 | 指静脉读卡器 | 海康威视 | DS-K182AMV | 10 |
| 52 | 电插锁 | 博克 |  | 21 |
| 五、 | 进出口管理系统 |  |  |  |
| 53 | 入口道闸 |  | JSDZ0206T-GR | 5 |
| 54 | 地感处理器 |  | JSPJ1102B | 7 |
| 55 | 入口控制机 |  | JSKT6030A-L | 5 |
| 56 | CS高清手动变焦镜头 |  | 3.3-10.5mm-F1.4 | 5 |
| 57 | 室外剩余车位显示屏 |  | JSPJ1180 | 1 |
| 58 | 出口道闸 |  | JSDZ0206 T-GR | 2 |
| 59 | 地感处理器 |  |  | 10 |
| 60 | 出口控制机 |  | JSKT6030A-L | 5 |
| 61 | CS高清手动变焦镜头 |  | 3.3-10.5mm-F1.4 | 5 |
| 62 | 高清网络摄像机 |  | JS-NG510-3E4-3 | 10 |
| 63 | CS高清手动变焦镜头 |  | 3.3-10.5mm-F1.4 | 10 |
| 64 | 控制机PSAM卡发行 |  |  |  |
| 65 | 低温LED补光灯 |  | TVS-LED24N-30W | 10 |
| 66 | 摄像机立柱 |  | JSPJ1627-D.01-2.0 | 10 |
| 67 | 管理软件 |  |  | 1 |
| 68 | 收费管理电脑 |  |  | 5 |
| 七、 | 可视对讲 |  |  |  |
| 69 | 内部通讯可视对讲主机 | 来邦 | NLS-60 | 0 |
| 70 | 拨号式可视分机 | 来邦 | NLS-D99-S | 7 |
| 71 | 内部通讯可视对讲分机 | 来邦 | NLS-S | 30 |
| 72 | 内部通讯可视对讲分机（嵌入式） | 来邦 | NLS-S1 | 13 |
| 73 | 地址盒 | 来邦 | NLS-SE | 1 |
| 74 | IP网络全金属防暴分机 | 来邦 | NLS-AE6-S | 40 |
| 75 | 电源箱 | 来邦 | NW-P186 | 17 |
| 76 | 内部通讯可视对讲主机 | 来邦 | NLS-120 | 1 |
| 八、 | 雷达系统 |  |  |  |
| 77 | 微波雷达 | 飞达 | FD-120CJ30 | 10 |
| 78 | 配电箱 | 飞达 | 国标 | 8 |
| 79 | 雷达软件开发 | 飞达 |  | 1 |
| 九、 | 声音复核系统 |  |  |  |
| 80 | 声强探测器 | 金安通 | GS-AID II | 24 |
| 81 | 吸顶红外探测器 | 金安通 | AP-360MKII | 24 |
| 82 | 声强报警音频矩阵系统管理软件 | 金安通 | GS-AID II | 1 |
| 83 | 拾音器 | 艾力特 | KO-020CQ | 200 |
| 十、 | 数据及控制中心 |  |  |  |
| 84 | 人员/车辆特征结构化分析系统 | 海康威视 | DS-GPKIA0100-1X | 1 |
| 85 | 结构化存储硬盘 | 海康威视 | ST4000NM0023 | 6 |
| 86 | 视频录像阵列 | 海康威视 | DS-AT1000S | 17 |
| 87 | 硬盘 | 海康威视 | ST4000NM0023 | 1 |
| 88 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B20 | 1 |
| 89 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1 |
| 90 | LED显控框架 | 海康威视 | 配套 | 1 |
| 91 | 一体化终端 | 联想 | c560 | 4 |
| 92 | 拼接屏 | 深圳耐诺 | 1.7mm拼缝 | 1 |
| 十一、 | 广播系统 |  |  |  |
| 93 | 网络广播控制中心 | ITC | T-6700 | 1 |
| 94 | IP软件加密狗 | ITC | T-6700KEY | 1 |
| 95 | 网络广播控制服务器软件 | ITC | V3.0 | 1 |
| 96 | CD播放器 | ITC | T-6221 | 1 |
| 97 | 数字调谐器 | ITC | T-6222 | 1 |
| 98 | 话筒系列 | ITC | T-621A | 1 |
| 99 | 前置放大器 | ITC | T-6201 | 1 |
| 100 | 带7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | ITC | T-6702A | 1 |
| 101 | 节目定时器 | ITC | T-6205 | 1 |
| 102 | 数字转换IP终端 | ITC | T-6713 | 1 |
| 103 | IP网络有源音箱 | ITC | T-6707 | 1 |
| 104 | 豪华型装配式机柜 | ITC | T-6027 | 1 |
| 105 | 带7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | ITC | T-6702A | 1 |
| 106 | IP网络适配器（机柜式带功放） | ITC | T-6760 | 1 |
| 107 | IP网络适配器（机柜式带功放） | ITC | T-67120 | 13 |
| 108 | IP网络适配器（机柜式带功放） | ITC | T-67240 | 7 |
| 109 | 一体化优质天花喇叭 | ITC | T-105 | 280 |
| 110 | 室内豪华型音柱（定压） | ITC | T-301 | 11 |
| 111 | 环保仿真型草地音箱（定压） | ITC | T-300 | 10 |
| 112 | 三线制强切音量控制器 | ITC | T-674C | 8 |
| 113 | 三线制强切音量控制器 | ITC | T-675C | 6 |
| 十二、 | 机房系统建设 |  |  |  |
| 114 | UPS | 施耐德 | PX144K160H | 1 |
| 115 | 停车场用UPS | 施耐德 | SUA2200UXICH | 4 |
| 116 | 机柜式电池系统 | 施耐德 | M2AL 12-100SFR | 3 |
| 117 | 智能配电柜 | 施耐德 | PDPMUPS-250HS-125 | 1 |
| 118 | 设备机柜 | 施耐德 | AR2400 | 23 |
| 119 | PDU | 施耐德 | 订制 | 46 |
| 120 | 环境监控：配电监控模块软件 |  | BTR-PD | 1 |
| 121 | 环境监控：UPS监控模块软件 |  | BTR-UPS | 1 |
| 122 | 环境监控：机房空调监控模块软件 |  | BTR-KT | 1 |
| 123 | 环境监控：温湿度传感器 |  | BTR-TH802P | 2 |
| 124 | 环境监控：温湿度监控模块软件 |  | BTR-WSD | 1 |
| 125 | 环境监控：不定位漏液控制器 |  | BTR-HW-58 | 2 |
| 126 | 环境监控：漏液监控模块软件 |  | BTR-LS | 1 |
| 127 | 环境监控：烟雾传感器 |  | BTR-SS668 | 2 |
| 128 | 环境监控：智能监控主机 |  | BTR-QRS-8 | 1 |
| 129 | 环境监控：数据中心监控系统软件 |  | BTR-8000 | 1 |
| 130 | 环境监控：声光报警器 |  | BTR-LR | 2 |
| 131 | 24口网络交换机 |  | S3110-26TP | 1 |
| 132 | 精密空调器 |  |  | 2 |
| 十三、 | 岗亭 |  |  |  |
| 133 | LED显示屏设计制作及广告 |  | 定制 | 4 |
| 134 | 恒温控制系统（标配） |  | 国标 | 4 |
| 135 | 避雷模块 |  | 国标 | 4 |
| 136 | 漏电自动保护器 |  | 国标 | 4 |
| 十六、 | 服务器 |  |  |  |
| 137 | 网络管理服务器 |  | UIS R390X G2 | 1 |
| 138 | 报警管理服务器 |  | DS-VE2208C-BBC | 1 |
| 139 | 车辆系统管理系统(含云服） |  | ProLiant DL380 Gen9 | 1 |
| 140 | 管理服务器 |  | DS-VE2208C-BBC | 2 |
| 141 | 流媒体服务器 |  | NF5280M4 | 4 |
| 142 | 设备接入管理服务器 |  | DS-VE2208C-BBC | 1 |
| 143 | 结构化检索服务器 |  | NF5270M4 | 2 |
| 144 | 人脸轨迹分析服务器 |  | DS-IE6200-E/FRS | 2 |
| 145 | 质量诊断服务器 |  | DS-IE6200-E/D | 1 |
| 146 | 服务器软件 |  | Windows Server 2008 R2 | 8 |
| 十七、 | 对讲机 |  |  |  |
| 147 | 对讲机 | 摩托罗拉 | XIR P6620I | 6 |
| 148 | 耳机 | 摩托罗拉 | MTP3100 | 9 |
| 十八、 | 公网专用 |  |  |  |
| 149 | 200万网枪机 | 海康威视 | DS-2CD3T25D-I5 | 3 |
| 150 | 200万球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-D | 2 |
| 151 | 8路NVR主机 | 海康威视 | DS-7808NB-K1 | 1 |
| 152 | 监控硬盘 | 希捷 | 2T | 1 |
| 十九、 | 巡更系统 |  |  |  |
| 153 | 巡更系统 | 唯实科技 | 唯实巡更系统套 | 1 |
| 154 | 巡更棒 | 唯实科技 | 唯实巡更棒 | 3 |
| 二十、 | 车辆引导系统 |  |  |  |
| 155 | 车辆引导及测速系统 |  |  | 1 |

三、服务内容

1.设备定期保养次数：每年4次，每次间隔不少于2个月，不超过4个月；

2.发生故障时，服务响应时限：0.5小时内电话响应，24小时内解决故障；

3.每次服务必须提供书面记录，经采购单位、中标单位现场代表签字后各持一份存档；

4.设备运行期间，维护工程师每周作一次设备巡查巡检；

5.每一年度协议期结束后，向采购单位出具年度维保报告。

6.每天派一名专业技术人员到现场，实施维修、维护工作。

7.投标价格含所有维修过程中使用或更换的硬件和软件费用。

第四篇   商务要求

一、服务（或交货）时间、地点及验收方式

（一）服务（或交货时间）

2026年8月1日到2027年7月31日。

（二）地点

重庆中国三峡博物馆（主馆）。

- 验收方式

1.完整的维护维保记录

2.故障处理记录

3.采购单位相关人员组织验收合格记录

二、付款方式

每半年支付一次维保费，金额为总中标价及合同价的1/2，分二次支付，凭采购方验收合格证明表、维保记录、故障处理记录等资料支付。

三、付款单位

重庆中国三峡博物馆

第五篇  合同关键条款

1.维保期满后，在采购人未确定新的维保单位之前，服务单位需按现有标准自动延展，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，采购人需配合新的维保单位进行维保交接。

2.故障设备需要进行维修时，须从正规合法渠道进行维修，不得在维修过程中以次充好，以劣充优。对维修和更换情况，需提交故障报告交管理人员确认并配合进行更换恢复。所有维修为保证处理故障的及时性，辅材、配件、设备由维保方免费提供并维修，重大故障维修设备维保方案向馆方签字确认后再行维修。

3.每月提交一份当月的运维情况总结报告，便于维保人员和设备管理人员掌握了解设备运行状况，有无风险隐患及预防措施。每周巡查报告单、月度维保报告和日常故障恢复及时率等将作为考核维保服务工作质量的重要指标，并与服务费的支付挂钩。

4.备品备件根据本项目设备情况配置合适数量的备品备件，如：摄像机、硬盘、门磁、报警、电源、网线等，备品备件应满足与原设备品品牌一致，若需更换故障设备或配件应采用同品牌同档次优质产品进行更换。在发生故障时，及时替换故障设备后能快速恢复，保证设备维修期间系统各项功能正常运行。

5.至少配备1-2名技术人员提供定点服务，技术人员应具备电器、网络、计算机操作、维护和检修“视频监控”、“入侵报警”“网络系统”“出入口控制系统”“停车系统”“UPS电源”“可视对讲”“背景音乐”“数据机房”“视频存储及显示”等系统设备的能力，负责现场的日常维护及故障处理，并能协助甲方对安防各子系统进行使用和管理。重大故障应及时安排中高级职称的技术人员现场处理。现场维护人员应服从本单位及物业方的各项规章制度，遵纪守法。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第六篇   供应商编制响应文件要求

一、资格文件

（一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

（二）特定资格复印件（加盖投标单位鲜章）

（三）法定代表人身份证明书（格式）或者法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明书（格式）

二、技术文件

（一）技术部分(格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章)

三、经济文件

（一）报价函（格式）

（二）明细报价表（格式）

- 四、其他文件（不作为必要要件）

（一）踏勘证明

（二）投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

以下为投标响应文件

- 资格文件

（一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

（二）特定资格复印件（加盖投标单位鲜章）

（三）法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （投标单位全称）任        （职务名称）职务，是__________________（投标单位全称）的法定代表人。

# 特此证明。

（投标单位公章）

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书

重庆中国三峡博物馆：

（投标单位名称）的法定代表人        （姓名）特授权        （被授权人姓名）身份证代码            代表我单位全权办理2026年-2027年安防设施设备维保项目的投标.磋商.签约等工作，并签署全部有关文件.协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消被授权人的授权书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                 法定代表人：

(签字或盖章)                (签字或盖章)

（投标单位公章）

年 月 日

被授权人身份证正反面复印件

（四）诚信声明书（格式）

诚信声明书

重庆中国三峡博物馆

（投标单位名称）郑重声明：

我单位具有良好的商业信誉和诚实的商业道德，具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我单位还同时声明本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业.吊销许可证或者执照.较大数额罚款等重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》.《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件，我方所提供的投标文件均已经过认真.严格的审核，其内容均为合法真实.准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假.伪造和夸大的成份。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

法定代表人或被授权代表：

（签字或盖章）

（投标单位公章）

年  月 日

- 技术文件

- 技术部分(格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章)

- 经济文件

（一）报价函（格式）

报 价 函

重庆中国三峡博物馆：

我单位收到贵单位《2026年-2027年安防设施设备维保询比文件》，通过我单位的授权代表，向贵单位递交全套投标文件参与下列项目的投标报价，现为我单位的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1.  报价项目名称：2026年-2027年安防设施设备维保。

2.  我单位已认真阅读了《2026年-2027年安防设施设备维保询比文件》，完全清楚理解其内容及规约，同意接受采购文件的要求，均没有任何异议.质疑和误解之处。

3.  报价有效期为自递交报价文件起至中标单位确定止，若我单位获成交资格，报价有效期则相应延长至本项目最终验收合格并结算完毕之日，不论在任何时候，将按贵单位的要求在规定时间内保质保量地完成任务。

4.  我单位完全服从和尊重评审结果和决定。

5.  同意按询比文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了贵单位的合法权益，我单位愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6.  我单位在本次投标活动中，不以任何不正当的手段影响.串通.排斥有关当事人或谋取.施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

7.  以上承诺均涵盖整套投标文件。

8.  按询比文件要求，我单位愿意以（人民币）        元（大写：                  ），作为此次投标的最终报价。

法定代表人或被授权代表：

（签字或盖章）

投标单位（全称）：        （公章）

联系电话：

年    月   日

（二）明细报价表（格式）

明  细  报  价  表

项目名称：2026年-2027年安防设施设备维保

| 序号 | 名称 | 内容 | 综合单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总 计（与报价函的报价一致，如不一致，以最小金额为准） |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |

（此表为样表，投标单位可根据各种资费内容自行设计）

投标单位：                                 法定代表人或被授权代表：

（投标单位公章）                             （签字或盖章）

年     月    日

- 其他文件（不作为必要要件）

- 踏勘证明

踏 勘 证 明

兹证明                         （单位名称及鲜章）委派            （身份证号：                     联系电话：                    ）到重庆中国三峡博物馆对《2026年-2027年安防设施设备维保》招标项目进行现场踏勘，承诺能代表本单位对本项目有关设施设备现状及招标需求已作深入的了解，并已接受采购方踏勘联络人的初步资格审查。特此证明！

踏勘主馆联络人：

（二）投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）